SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẮC GIANG

QUY TRÌNH

CẤP GIA HẠN GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ - SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Mã số: QT.QLCN.21

(BAN HÀNH LẦN 1 - PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015)

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Đỗ Văn Tình | Chu Thanh Sơn | Nguyễn Thanh Bình |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Chuyên viên | Trưởng phòng | Giám đốc |

MỤC LỤC

|  |  | Trang |
| --- | --- | --- |
|  | SỬA ĐỔI TÀI LIỆU ……………………………………………. |  |
| 1 | MỤC ĐÍCH……………………………………………………… | 4 |
| 2 | PHẠM VI………………………………………………………… | 4 |
| 3 | TÀI LIỆU VIỆN DẪN……………………………………………. | 4 |
| 4 | ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT………………………………………. | 4 |
| 5 | NỘI DUNG QUY TRÌNH………………………………………… | 6 |
| 6 | BIỂU MẪU ……………………………………………………….. | 10 |
| 7 | HỒ SƠ CẦN LƯU………………………………………………… | 11 |

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm quy định trình tự, thủ tục Cấp gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- PHẠM VI

Các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Quy trình tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang;

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Căn cứ pháp lý theo mục 5.1.

- ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

## 4.1. Định nghĩa

- Bức xạ: Được hiểu là bức xạ ion hoá, gồm các chùm hạt vi mô và sóng điện từ có khả năng ion hoá khi đi qua vật chất, trừ các sóng điện từ có bước sóng dài hơn 100 nanomet (nm).

- Nguồn bức xạ: là chất phóng xạ hoặc thiết bị phát ra bức xạ.

- Chất phóng xạ: Là chất ở thể rắn, lỏng hoặc khí có hoạt độ phóng xạ riêng lớn hơn 70 kilo Beccơren trên kilogam (70 kBq/kg).

- Chất thải phóng xạ: Là chất thải có hoạt độ phóng xạ riêng như chất phóng xạ

- Cơ sở bức xạ: Là nơi tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý Nhà nước về  an toàn và kiểm soát bức xạ cho phép đặt các nguồn bức xạ và thường xuyên tiến hành công việc bức xạ.

- Thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế: là các thiết bị phát tia X được sử dụng để chiếu, chụp chẩn đoán bệnh, bao gồm: Thiết bị X-quang chụp răng (chụp răng toàn cảnh, chụp sọ, chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng, chụp cắt lớp vi tính sử dụng chùm tia hình nón); thiết bị X-quang chụp vú; thiết bị X-quang di động; thiết bị X-quang đo mật độ xương; thiết bị chiếu, chụp X-quang tổng hợp; thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình; thiết bị chụp cắt lớp vi tính; thiết bị X-quang thú y.

- Người đứng đầu cơ sở y tế là người chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật để quản lý cơ sở y tế.

- Nhân viên viên bức xạ: Là người trực tiếp làm việc với nguồn bức xạ.

- Sự cố bức xạ: Là những tai biến, rủi ro  xảy ra trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, gây ra hoặc có thể gây hậu quả bức xạ nguy hiểm đối với sức khoẻ con người và môi trường.

- An toàn bức xạ: Là công việc đảm bảo cho người và môi trường khỏi những tác hại do bức xạ gây ra bằng việc kiểm soát bức xạ và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ cần thiết.

- Kiểm soát bức xạ: là việc thực hiện các biện pháp hành chính và kỹ thuật nhằm quản lý cơ sở bức xạ, nguồn bức xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ và công việc bức xạ.

4.2. Một số từ viết tắt

- QLCN&TTCN: Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

- ATBX : An toàn bức xạ

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

- KH&CN : Khoa học và Công nghệ

- BM: Biểu mẫu

- NỘI DUNG QUY TRÌNH

| 5.1 | Cơ sở pháp lý |
| --- | --- |
|  | - Luật năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; - Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; - Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; - Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; - Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; - Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; - Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; - Quyết định số 236/QĐ-KHCN ngày 30/7/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ. |
| 5.2 | Thành phần hồ sơ | Bản chính | Bản sao (có chứng thực) |
|  | 1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ | x |  |
|  | 2. Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn |  | x |
|  | 3. Kết quả đo liều kế cá nhân trong thời gian hiệu lực của giấy phép đề nghị gia hạn |  | x |
|  | 4. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn | x |  |
|  | 5. Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế |  | x |
|  | 6. Báo cáo đánh giá an toàn chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định | x |  |
|  | 7. Biên bản kiểm xạ |  | x |
| 5.3 | Số lượng hồ sơ |
|  | 01 bộ |
| 5.4 | Thời gian xử lý |
|  | 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ |
| 5.5 | Nơi tiếp nhận và trả kết quả |
|  | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ, tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Trụ sở Liên Cơ quan, Quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang. Điện thoại lễ tân: (0204) 3531 111 - Trực tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Khoa học và công nghệ (0204) 3662011 Email: hcc@bacgiang.gov.vn Website: http://hcc.bacgiang.gov.vn |
| 5.6 | Lệ phí |
|  | - Phí thẩm định cấp giấy phép: 75% phí thẩm định cấp giấy phép mới + Sử dụng thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 đồng/1 thiết bị. + Sử dụng thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 đồng/1 thiết bị. + Sử dụng thiết bị X-quang di động: 2.000.000 đồng/1 thiết bị. + Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị. + Sử dụng thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đồng/ 1 thiết bị. + Sử dụng thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 đồng/ 1 thiết bị. + Sử dụng thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 đồng/ 1 thiết bị. + Sử dụng hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 đồng/ 1 thiết bị. - Lệ phí cấp giấy phép: Không. |
| 5.7 | Quy trình xử lý công việc |
| QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC |
| TT | Trình tự | Trách nhiệm | Thời gian | Biểu mẫu/Kết quả |
| B1 | Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận hồ sơ theo bước 2 của QT.VP.01 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn theo bước 3 của QT.VP.01 | Công chức một cửa | ½ ngày | - BM.VP.01.01 - BM.VP.01.05 - Hồ sơ theo mục 5.2 |
| B2 | Phân công xử lý, thẩm định hồ sơ | Trưởng phòng | 1 ngày | - BM.VP.01.01 - BM.VP.01.05 - Hồ sơ theo mục 5.2 |
| B3 | Thẩm định hồ sơ: | Chuyên viên | 3,5 ngày |  |
|  | Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết cần bổ sung tham mưu lãnh lãnh đạo phòng trình đạo Sở Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM.VP.01.02) gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận TN&TKQ |  |  | - BM.VP.01.02 |
|  | Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết không đáp ứng yêu cầu tham mưu lãnh lãnh đạo phòng trình đạo Sở Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (BM.VP.01.03) và trả lại hồ sơ kèm theo để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận TN&TKQ |  |  | - BM.VP.01.03 |
|  | Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo. |  |  |  |
| B4 | Thẩm định tại cơ sở theo quy định của Pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân quy định tại : Phụ lục 2, Điểu 5, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điểu 12, Điều 13, Điều 14, Điểu 15, Điều 16, Điều 18, Điều 22 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Y tế Quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế: Nếu không đủ điều kiện Phòng QLCN&TTCN dự thảo văn bản từ chối cấp gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế trình lãnh đạo Sở nêu dõ lý do từ chối và trả lại hồ sơ cho bộ phận "một cửa" | Phòng QLCN&TTCN | 19 ngày | - Hồ sơ theo mục 5.2 |
|  | Nếu cơ sở đủ điều kiện Phòng QLCN&TTCN trình lãnh đạo ký Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong y tế. |  |  |  |
| B5 | Dự thảo Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) hoặc văn bản từ chối cấp Giấy phép trình Lãnh đạo Sở | Phòng QLCN&TTCN | 1,5 ngày | - Hồ sơ theo mục 5.2 - BM.QLCN.20.01 - Dự thảo Giấy phép hoặc văn bản từ chối |
| B6 | Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và dự thảo Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế): - Nếu đồng ý: ký Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) hoặc văn bản từ chối cấp Giấy phép và chuyển cho phòng chuyên môn để chuyển cho Bộ phận TN&TKQ. - Nếu không đồng ý: phê ý kiến và xử lý lại B3. | Lãnh đạo Sở | 3,5 ngày | - Hồ sơ theo mục 5.2 - BM.QLCN.20.01 - Dự thảo Giấy phép hoặc văn bản từ chối |
| B7 | Ban hành Văn bản | Văn thư Sở | 1 ngày | Giấy phép hoặc văn bản từ chối cấp phép |
| B8 | Trả kết quả cho Tổ chức/ cá nhân theo bước 6 của QT.VP.01 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính | Bộ phận một cửa – Sở KH&CN |  |  |
| Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 25 ngày được tính từ bước B4 từ ngày nhận được phí, lệ phí (nếu có) và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. |

- BIỂU MẪU

| TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BM.QLCN.21.01 | Biên bản kiểm tra, thẩm định | QT.QLCN.21 |
|  | Mẫu số 02-PLVI | Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (gia hạn) | Nghị định số 142/2020/NĐ-CP |
|  | BM.VP.01.01 | Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả | QT.VP.01 |
|  | BM.VP.01.02 | Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ | QT.VP.01 |
|  | BM.VP.01.03 | Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ | QT.VP.01 |
|  | BM.VP.01.05 | Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ | QT.VP.01 |
|  | Mẫu số 06-PL IV | Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ | Nghị định số 142/2020/NĐ-CP |
|  | Mẫu số 01-PL III | Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn |  |
|  | Mẫu số 05-PL V | Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế |  |

- HỒ SƠ CẦN LƯU

Hồ sơ Cấp gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được lưu gồm các hồ sơ sau:

| STT | Hồ sơ Lưu | Mã hiệu | Thời gian lưu trữ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ | Mẫu số 06-PL IV | Hồ sơ được lưu trữ tại Phòng QLCN&TTCN 01 năm và được nộp về lưu trữ cơ quan theo quy định |
| 2 | Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn | Mẫu số 01-PL III |  |
| 4 | Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế | Mẫu số 05-PL V |  |
| 6 | Biên bản kiểm tra, thẩm định | BM.QLCN.21.01 |  |
| 7 | Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế | Mẫu số 02-PLVI |  |

Mẫu số 06-PL IV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN

GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

Kính gửi: …………..………………………….

1. Tên tổ chức /cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép:

2. Địa chỉ liên lạc:

3. Số điện thoại:	4. Số Fax:

5. E-mail:

6. Người đứng đầu tổ chức:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Số giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                     Cơ quan cấp:

7. Đề nghị gia hạn giấy phép sau:

- Số giấy phép:

- Cấp ngày:

- Có thời hạn đến ngày:

8. Các tài liệu kèm theo:

(1)

(2)

(3)

....., ngày .... tháng ... năm ...

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 01-PL III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN BỨC XẠ

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ liên lạc:

3. Số điện thoại:	4. Số Fax:

5. E-mail:

II. NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN

1. Họ và tên:

2. Ngày tháng năm sinh:	3. Giới tính:

4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	Ngày cấp:	Cơ quan cấp:

5.  Chuyên ngành đào tạo:

6. Phòng/khoa/phân xưởng đang làm việc:

Số điện thoại:

7. Số quyết định bổ nhiệm phụ trách an toàn:	 Ký ngày:

8. Giấy chứng nhận đào tạo về an toàn bức xạ:

- Số giấy chứng nhận:

- Ngày cấp:

- Tổ chức cấp:

9. Chứng chỉ nhân viên bức xạ:

- Số Chứng chỉ:

- Ngày cấp:

- Cơ quan cấp:

III. NHÂN VIÊN BỨC XẠ KHÁC

Tổng số: ……. nhân viên

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ | Chứng chỉ nhân viên bức xạ | Chuyên ngành đào tạo | Công việc đảm nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Số chứng nhận: Ngày cấp: Tổ chức cấp : | Số chứng chỉ: Ngày cấp: Cơ quan cấp |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

...., ngày.... tháng... năm....

| NGƯỜI LẬP PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 05-PL V

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP/ GIẤY ĐĂNG KÝ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN/ BÁO CÁO PHÂN TÍCH AN TOÀN (Địa danh), tháng … năm …

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP/ GIẤY ĐĂNG KÝ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN/ BÁO CÁO PHÂN TÍCH AN TOÀN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (Người đứng đầu tổ chức ký, ghi họ tên, đóng dấu) (Địa danh), tháng … năm …

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN

(Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Phần I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép

1. Thông tin về tổ chức, cá nhân

1.Thông tin về tổ chức, cá nhân

- Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép:

- Địa chỉ trụ sở chính; địa chỉ liên lạc (nếu khác địa chỉ trụ sở chính):

- Số điện thoại: số fax, email:

- Địa chỉ nơi tiến hành công việc bức xạ:

2. Thông tin về người đứng đầu

- Họ tên:

- Chức vụ:

- Địa chỉ liên lạc; số điện thoại; số fax; e-mail:

3. Thông tin về người phụ trách an toàn

- Họ tên:

- Địa chỉ liên lạc; số điện thoại; e-mail):

- Trình độ chuyên môn:

- Chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ (số giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ, nơi cấp và ngày cấp giấy chứng nhận):

- Chứng chỉ nhân viên bức xạ (số chứng chỉ, nơi cấp, ngày cấp):

Phần II. Tổ chức quản lý

1. Sơ đồ tổ chức và vị trí các phòng ban, đơn vị của cơ sở trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.

2. Liệt kê các văn bản pháp luật liên quan được áp dụng làm căn cứ, bao gồm:

- Luật năng lượng nguyên tử;

- Nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an toàn bức xạ liên quan;

3. Danh mục hồ sơ cần lưu giữ; biện pháp và phân công trách nhiệm lập, quản lý, lưu giữ và cập nhật hồ sơ liên quan.

Phần III. Các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ

1. Mô tả công việc bức xạ

- Mục đích công việc bức xạ;

- Mặt bằng khu vực tiến hành công việc bức xạ.

2. Mô tả các biện pháp bảo vệ chống chiếu ngoài

- Cách thức thiết lập khu vực kiểm soát, khu vực giám sát và biện pháp kiểm soát người ra vào khu vực này (kiểm soát hành chính, biển cảnh báo, tín hiệu cảnh báo);

- Quy định về việc ghi nhật ký sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa;

- Thuyết minh các biện pháp che chắn bức xạ tại nơi sử dụng thiết bị X-quang, bảo đảm mức liều bức xạ tiềm năng của môi trường làm việc trong thực tế (không tính phông bức xạ tự nhiên) như sau:

+ Trong phòng điều khiển hoặc nơi đặt tủ điều khiển của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (trừ đối với thiết bị X-quang di động) không vượt quá 10 µSv/giờ;

+ Mọi vị trí bên ngoài phòng đặt thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế nơi công chúng đi lại, người bệnh ngồi chờ và các phòng làm việc lân cận không vượt quá 0,5 µSv/giờ;

+ Trường hợp phòng đặt thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế liền kề khoa sản, khoa nhi hoặc nằm trong khu dân cư, liền kề nhà ở hoặc nơi làm việc phải bảo đảm suất liều bức xạ ở tất cả các điểm đo bên ngoài phòng đặt thiết bị bằng phông bức xạ tự nhiên.

- Thuyết minh các trang thiết bị bảo hộ cá nhân và các dụng cụ khi tiến hành công việc bức xạ, bảo đảm:

+ Thiết bị X-quang can thiệp phải có các tấm che chắn bằng cao su chì lắp tại bàn người bệnh để che chắn các tia bức xạ ảnh hưởng đến nhân viên và hệ che chắn trên thiết bị để bảo vệ mắt và tuyến giáp của nhân viên khi theo dõi người bệnh;

+ Có tạp dề cao su chì cho nhân viên vận hành thiết bị X-quang chụp răng toàn cảnh, chụp X-quang tổng hợp, thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình, X-quang di động, thiết bị chụp cắt lớp vi tính;

+ Có tạp dề cao su chì, tấm cao su chì che tuyến giáp, kính chì, găng tay cao su chì cho nhân viên vận hành thiết bị X-quang can thiệp, bác sỹ, nhân viên làm việc trong phòng đặt thiết bị X-quang can thiệp và chụp mạch.

Phần IV. Kiểm soát liều chiếu xạ nghề nghiệp và sức khoẻ nhân viên bức xạ

- Nêu rõ quy định nội bộ về việc sử dụng liều kế cá nhân; tần suất đo, đơn vị cung cấp dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân; cách thức lập và quản lý hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân của nhân viên bức xạ; quy định về việc thông báo kết quả đo liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ .

- Liệt kê danh sách nhân viên bức xạ được đo liều chiếu xạ cá nhân.

- Nêu rõ quy định về kiểm tra sức khoẻ khi tuyển dụng và kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho nhân viên bức xạ; tần suất kiểm tra.

Phần V. Bảo đảm an toàn bức xạ đối với bệnh nhân

- Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ đối với bệnh nhân

Phần VI. Các tài liệu kèm theo

- Sơ đồ mặt bằng tổng thể nơi công việc bức xạ được tiến hành;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn;

- Bản sao hợp đồng dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;

- Nội quy an toàn bức xạ; Quy trình sử dụng thiết bị X-quang.

| UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc Giang, ngày tháng …..năm …… |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ THẨM ĐỊNH

Về an toàn bức xạ hạt nhân tại cơ sở

Căn cứ  Luật Năng lượng nguyên tử 03/6/2008;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 9/6/2014 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Y tế Quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế;

Căn cứ  công văn  Số: .....................  đề nghị cấp phép về ATBX của cơ sở

………………………………………………………………………………..

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ATBX trên địa bàn tỉnh.

Hôm nay, ngày............................Đoàn Kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra toàn diện về An toàn bức xạ tại cơ sở:

..........................................................................................................................

- Thành phần đoàn kiểm tra gồm:

- Ông/Bà .................................Chức vụ ...................................Trưởng đoàn

- Ông/Bà.............................. ....Chức vụ ................................... Thành viên.

- Ông/Bà.............................. ....Chức vụ ....................................... Thành viên

..........................................................................................................................

- Đại diện cơ sở được kiểm tra gồm:

1. Ông/Bà ......................................Chức vụ ................................

2. Ông/Bà ......................................Chức vụ ............................................

3. Ông/Bà ......................................Chức vụ ........................................

II. Nội dung kiểm tra:

Kiểm tra hồ sơ cấp phép và thực tế các biện pháp đảm bảo ATBX tại cơ sở theo quy định:

1. Số lượng máy X quang : ............... chiếc. Trong đó:

Đang hoạt động: .........  chiếc. 			Dừng hoạt động: .........   chiếc

2. Số lượng phòng máy X quang : ............phòng

3. Hồ sơ xin cấp phép (theo quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử): Gồm:

3.1. Đơn đề nghị cấp phép hoạt động của cơ sở bức xạ...............................

3.2. Khai báo máy X quang: .................máy. Chưa khai báo :............. máy

3.3. Khai báo của nhân viên bức xạ:

Tổng số nhân viên	: .............. người

a/ Phiếu khai báo : Có phiếu khai báo: ...... người

Chưa khai báo     : ...... người

b/ Sổ theo dõi sức khoẻ: .....................................................................

c/ Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn:...........................................

3.4.  Phiếu khai báo của người phụ trách an toàn bức xạ:...........................

3.5. Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ:........................

3.6. Các tài liệu về máy X quang:

a/ Biên bản kiểm định máy :   Có                      Ngày kiểm định ................

Không có           .

b/ Lý lịch máy (hoặc sổ theo dõi - nhật ký máy)  Có

Không

c/ Catalog, hướng dẫn sử dụng máy:                      Có

Không

d/ Quy trình vận hành máy:                  	        Có

Không

3.7 Liều kế cá nhân:

a/ Nhân viên bức xạ có đeo liếu kế cá nhân :          Có

Không

b/ Kết quả đo liều (theo dõi liều của nhân viên) : Có

Không

3.8. Các tài liệu về phòng đặt máy  X quang:

a/ Sơ đồ thiết kế phòng đặt máy : có

Không

b/ Kết quả đo an toàn phòng :  Có              Ngày đo ......................

Cơ quan đo.............................

Không

3.9 . Nội quy làm việc  phòng  X quang : Có

Không

3.10. Các tin hiệu cảnh báo khu vực bức xạ :

- Đèn cảnh báo                                                   Có

Không

- Biển cảnh báo: Có.............; Không có......................

3.11. Báo cáo đánh giá ATBX :  Có

Không

4. Kết quả đo thẩm định tại phòng máy X-quang như sau:

4.1. Phông môi trường:......................................................................

4.2. Đo tại một số điểm theo xác suất (đo đối sánh với kết quả đo kiểm của .......................................................................................................................):

KẾT QUẢ ĐO

| TT | Vị trí đo | Suất liều trong hồ sơ báo cáo ((Sv/h) | Suất liều đo xác suất ((Sv/h) | Theo quy định tại ………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vị trí 1 |  |  |  |
| 2 | Vị trí 2 |  |  |  |
| 3 | Vị trí n |  |  |  |

4.3. Phòng đặt máy X-quang:

Vị trí phòng :

Phía trước ……………………. Phía sau ………………….

Bên phải ………………………………. Bên trái ………………………

+ Vị trí bàn điều khiển: Đặt trong phòng           Đặt ngoài phòng

+ Các đặc điểm khác:………………………………………………………

II. Kết luận:

.................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Ý kiến của cơ sở: .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Biên bản này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

| ĐẠI DIỆN CƠ SỞ | TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA |
| --- | --- |

# Footnotes

Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 28 Nghị định này.

Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.

Chí áp dụng đối với nhân viên đảm nhiệm công việc quy định tại Điều 28 Luật năng lượng nguyên tử.

# Text boxes

BM.QLCN.21.01