SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẮC GIANG

QUY TRÌNH

CẤP BỔ SUNG GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ - SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Mã số: QT.QLCN.23

(BAN HÀNH LẦN 1 - PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015)

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Đỗ Văn Tình | Chu Thanh Sơn | Nguyễn Thanh Bình |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Chuyên viên | Trưởng phòng | Giám đốc |

MỤC LỤC

|  |  | Trang |
| --- | --- | --- |
|  | SỬA ĐỔI TÀI LIỆU ……………………………………………. |  |
| 1 | MỤC ĐÍCH……………………………………………………… | 4 |
| 2 | PHẠM VI………………………………………………………… | 4 |
| 3 | TÀI LIỆU VIỆN DẪN……………………………………………. | 4 |
| 4 | ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT………………………………………. | 4 |
| 5 | NỘI DUNG QUY TRÌNH………………………………………… | 6 |
| 6 | BIỂU MẪU ……………………………………………………….. | 9 |
| 7 | HỒ SƠ CẦN LƯU………………………………………………… | 10 |

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm quy định trình tự, thủ tục cấp bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- PHẠM VI

Các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và đã được cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế.

- TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Quy trình tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang;

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Căn cứ pháp lý theo mục 5.1.

- ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

## 4.1. Định nghĩa

- Bức xạ: Được hiểu là bức xạ ion hoá, gồm các chùm hạt vi mô và sóng điện từ có khả năng ion hoá khi đi qua vật chất, trừ các sóng điện từ có bước sóng dài hơn 100 nanomet (nm).

- Nguồn bức xạ: là chất phóng xạ hoặc thiết bị phát ra bức xạ.

- Chất phóng xạ: Là chất ở thể rắn, lỏng hoặc khí có hoạt độ phóng xạ riêng lớn hơn 70 kilo Beccơren trên kilogam (70 kBq/kg).

- Chất thải phóng xạ: Là chất thải có hoạt độ phóng xạ riêng như chất phóng xạ

- Cơ sở bức xạ: Là nơi tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý Nhà nước về  an toàn và kiểm soát bức xạ cho phép đặt các nguồn bức xạ và thường xuyên tiến hành công việc bức xạ.

- Thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế: là các thiết bị phát tia X được sử dụng để chiếu, chụp chẩn đoán bệnh, bao gồm: Thiết bị X-quang chụp răng (chụp răng toàn cảnh, chụp sọ, chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng, chụp cắt lớp vi tính sử dụng chùm tia hình nón); thiết bị X-quang chụp vú; thiết bị X-quang di động; thiết bị X-quang đo mật độ xương; thiết bị chiếu, chụp X-quang tổng hợp; thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình; thiết bị chụp cắt lớp vi tính; thiết bị X-quang thú y.

- Người đứng đầu cơ sở y tế là người chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật để quản lý cơ sở y tế.

- Nhân viên viên bức xạ: Là người trực tiếp làm việc với nguồn bức xạ.

- Sự cố bức xạ: Là những tai biến, rủi ro  xảy ra trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, gây ra hoặc có thể gây hậu quả bức xạ nguy hiểm đối với sức khoẻ con người và môi trường.

- An toàn bức xạ: Là công việc đảm bảo cho người và môi trường khỏi những tác hại do bức xạ gây ra bằng việc kiểm soát bức xạ và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ cần thiết.

- Kiểm soát bức xạ: là việc thực hiện các biện pháp hành chính và kỹ thuật nhằm quản lý cơ sở bức xạ, nguồn bức xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ và công việc bức xạ.

4.2. Một số từ viết tắt

- QLCN&TTCN: Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

- ATBX : An toàn bức xạ

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

- KH&CN : Khoa học và Công nghệ

- BM: Biểu mẫu

- NỘI DUNG QUY TRÌNH

| 5.1 | Cơ sở pháp lý |
| --- | --- |
|  | - Luật năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; - Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; - Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; - Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; - Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; - Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; - Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; - Quyết định số 236/QĐ-KHCN ngày 30/7/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ. |
| 5.2 | Thành phần hồ sơ | Bản chính | Bản sao |
|  | 1. Đơn đề nghị bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ | x |  |
|  | 2. Bản gốc giấy phép cần bổ sung | x |  |
|  | 3. Phiếu khai báo thiết bị bức xạ mới đối với trường hợp bổ sung thiết bị bức xạ (Mẫu kèm theo); kèm theo bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp các thông tin như trong phiếu khai báo ; | x |  |
|  | 4. Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc bức xạ bổ sung | x |  |
|  | 5. Chứng chỉ nhân viên bức xạ của nhân viên trong trường hợp nhân viên đảm nhiệm công việc bức xạ được bổ sung yêu cầu phải có Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật năng lượng nguyên tử (Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 35 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP cùng hồ sơ đề nghị bổ sung giấy phép). |  | x |
| 5.3 | Số lượng hồ sơ |
|  | 01 bộ |
| 5.4 | Thời gian xử lý |
|  | 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ |
| 5.5 | Nơi tiếp nhận và trả kết quả |
|  | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ, tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Trụ sở Liên Cơ quan, Quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang. Điện thoại lễ tân: (0204) 3531 111 - Trực tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Khoa học và công nghệ (0204) 3662011 Email: hcc@bacgiang.gov.vn Website: http://hcc.bacgiang.gov.vn |
| 5.6 | Lệ phí |
|  | Không |
| 5.7 | Quy trình xử lý công việc |
| QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC |
| TT | Trình tự | Trách nhiệm | Thời gian | Biểu mẫu/Kết quả |
| B1 | Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận hồ sơ theo bước 2 của QT.VP.01 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn theo bước 3 của QT.VP.01 | Công chức một cửa | ½ ngày | - BM.VP.01.01 - BM.VP.01.05 - Hồ sơ theo mục 5.2 |
| B2 | Phân công xử lý, thẩm định hồ sơ | Trưởng phòng | 1 ngày | - BM.VP.01.01 - BM.VP.01.05 - Hồ sơ theo mục 5.2 |
| B3 | Thẩm định hồ sơ: | Chuyên viên | 3,5 ngày |  |
|  | Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết cần bổ sung tham mưu lãnh lãnh đạo phòng trình đạo Sở Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM.VP.01.02) gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận TN&TKQ |  |  | - BM.VP.01.02 |
|  | Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết không đáp ứng yêu cầu tham mưu lãnh lãnh đạo phòng trình đạo Sở Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (BM.VP.01.03) và trả lại hồ sơ kèm theo để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận TN&TKQ |  |  | - BM.VP.01.03 |
|  | Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo. |  |  |  |
| B4 | Báo cáo Trưởng phòng chuyên môn đi kiểm tra, thẩm định thực tế tại cơ sở (nếu cần). Dự thảo Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế - bản bổ sung) trình Lãnh đạo Sở | Phòng QLCN&TTCN | 19 ngày | - Hồ sơ theo mục 5.2 - BM.QLCN.23.01 |
| B5 | Xem xét, trình ký Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - bổ sung (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) hoặc văn bản từ chối Giấy phép | Lãnh đạo Phòng QLCN&TTCN | 1,5 ngày | - Hồ sơ theo mục 5.2 - BM.QLCN.23.01 - Dự thảo giấy phép |
| B5 | Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và dự thảo Giấy phép Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) (bản bổ sung): - Nếu đồng ý: ký Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) (bản sửa đổi) và chuyển Giấy phép cho phòng chuyên môn để chuyển cho Bộ phận TN&TKQ. - Nếu không đồng ý: phê ý kiến và xử lý lại bước 3. | Lãnh đạo Sở | 3,5 ngày | - Hồ sơ theo mục 5.2 - BM.QLCN.20.01 - Dự thảo Giấy phép hoặc văn bản từ chối |
| B6 | Ban hành Văn bản | Văn thư Sở | 1 ngày | Giấy phép hoặc văn bản từ chối cấp phép |
| B7 | Trả kết quả cho Tổ chức/ cá nhân theo bước 6 của QT.VP.01 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính | Bộ phận một cửa – Sở KH&CN |  |  |
| Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 25 ngày được tính từ bước B4 từ ngày nhận được phí, lệ phí (nếu có) và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. |

- BIỂU MẪU

| TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BM.QLCN.23.01 | Biên bản kiểm tra, thẩm định | QT.QLCN.23 |
|  | Mẫu số 02-PLVI | Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (gia hạn) | Nghị định số 142/2020/NĐ-CP |
|  | BM.VP.01.01 | Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả | QT.VP.01 |
|  | BM.VP.01.02 | Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ | QT.VP.01 |
|  | BM.VP.01.03 | Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ | QT.VP.01 |
|  | BM.VP.01.05 | Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ | QT.VP.01 |
|  | Mẫu số 07-PL IV | Đơn đề nghị sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ | Nghị định số 142/2020/NĐ-CP |
|  | Mẫu số 07-PL III | Phiếu khai báo thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế |  |
|  | Mẫu số 05-PL V | Báo cáo đánh giá an toàn |  |

- HỒ SƠ CẦN LƯU

Hồ sơ cấp bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được lưu gồm các hồ sơ sau:

| STT | Hồ sơ Lưu | Mã hiệu | Thời gian lưu trữ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn đề nghị sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ | Mẫu số 07-PL IV | Hồ sơ được lưu trữ tại Phòng QLCN&TTCN 01 năm và được nộp về lưu trữ cơ quan theo quy định |
| 2 | Phiếu khai báo thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế | Mẫu số 07-PL III |  |
| 4 | Báo cáo đánh giá an toàn | Mẫu số 05-PL V |  |
| 5 | Biên bản kiểm tra, thẩm định | BM.QLCN.23.01 |  |
| 7 | Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế | Mẫu số 02-PLVI |  |

Mẫu số 07-PL IV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP
TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

Kính gửi: …………..………………………….

1. Tên tổ chức /cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép:

2. Địa chỉ liên lạc:

3. Số điện thoại:	4. Số Fax:

5. E-mail:

6. Người đứng đầu tổ chức:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Số giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu:                 Ngày cấp:                     Cơ quan cấp:

7. Đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép sau:

- Số giấy phép:

- Ngày cấp:

- Có thời hạn đến ngày:

8. Các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:

(1)

(2)

…

9. Các tài liệu kèm theo:

(1)

(2)

…, ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

| UBND TỈNH BẮC GIANG SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc Giang, ngày tháng …..năm …… |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ THẨM ĐỊNH

Về an toàn bức xạ hạt nhân tại cơ sở

Căn cứ  Luật Năng lượng nguyên tử 03/6/2008;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 9/6/2014 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Y tế Quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế;

Căn cứ  công văn  Số: .....................  đề nghị cấp phép về ATBX của cơ sở

………………………………………………………………………………..

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ATBX trên địa bàn tỉnh.

Hôm nay, ngày............................Đoàn Kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra toàn diện về An toàn bức xạ tại cơ sở:

..........................................................................................................................

- Thành phần đoàn kiểm tra gồm:

- Ông/Bà .................................Chức vụ ...................................Trưởng đoàn

- Ông/Bà.............................. ....Chức vụ ................................... Thành viên.

- Ông/Bà.............................. ....Chức vụ ....................................... Thành viên

..........................................................................................................................

- Đại diện cơ sở được kiểm tra gồm:

1. Ông/Bà ......................................Chức vụ ................................

2. Ông/Bà ......................................Chức vụ ............................................

3. Ông/Bà ......................................Chức vụ ........................................

II. Nội dung kiểm tra:

Kiểm tra hồ sơ cấp phép và thực tế các biện pháp đảm bảo ATBX tại cơ sở theo quy định:

1. Số lượng máy X quang : ............... chiếc. Trong đó:

Đang hoạt động: .........  chiếc. 			Dừng hoạt động: .........   chiếc

2. Số lượng phòng máy X quang : ............phòng

3. Hồ sơ xin cấp phép (theo quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử): Gồm:

3.1. Đơn đề nghị cấp phép hoạt động của cơ sở bức xạ...............................

3.2. Khai báo máy X quang: .................máy. Chưa khai báo :............. máy

3.3. Khai báo của nhân viên bức xạ:

Tổng số nhân viên	: .............. người

a/ Phiếu khai báo : Có phiếu khai báo: ...... người

Chưa khai báo     : ...... người

b/ Sổ theo dõi sức khoẻ: .....................................................................

c/ Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn:...........................................

3.4.  Phiếu khai báo của người phụ trách an toàn bức xạ:...........................

3.5. Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ:........................

3.6. Các tài liệu về máy X quang:

a/ Biên bản kiểm định máy :   Có                      Ngày kiểm định ................

Không có           .

b/ Lý lịch máy (hoặc sổ theo dõi - nhật ký máy)  Có

Không

c/ Catalog, hướng dẫn sử dụng máy:                      Có

Không

d/ Quy trình vận hành máy:                  	        Có

Không

3.7 Liều kế cá nhân:

a/ Nhân viên bức xạ có đeo liếu kế cá nhân :          Có

Không

b/ Kết quả đo liều (theo dõi liều của nhân viên) : Có

Không

3.8. Các tài liệu về phòng đặt máy  X quang:

a/ Sơ đồ thiết kế phòng đặt máy : có

Không

b/ Kết quả đo an toàn phòng :  Có              Ngày đo ......................

Cơ quan đo.............................

Không

3.9 . Nội quy làm việc  phòng  X quang : Có

Không

3.10. Các tin hiệu cảnh báo khu vực bức xạ :

- Đèn cảnh báo                                                   Có

Không

- Biển cảnh báo: Có.............; Không có......................

3.11. Báo cáo đánh giá ATBX :  Có

Không

4. Kết quả đo thẩm định tại phòng máy X-quang như sau:

4.1. Phông môi trường:......................................................................

4.2. Đo tại một số điểm theo xác suất (đo đối sánh với kết quả đo kiểm của .......................................................................................................................):

KẾT QUẢ ĐO

| TT | Vị trí đo | Suất liều trong hồ sơ báo cáo ((Sv/h) | Suất liều đo xác suất ((Sv/h) | Theo quy định tại ………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vị trí 1 |  |  |  |
| 2 | Vị trí 2 |  |  |  |
| 3 | Vị trí n |  |  |  |

4.3. Phòng đặt máy X-quang:

Vị trí phòng :

Phía trước ……………………. Phía sau ………………….

Bên phải ………………………………. Bên trái ………………………

+ Vị trí bàn điều khiển: Đặt trong phòng           Đặt ngoài phòng

+ Các đặc điểm khác:………………………………………………………

II. Kết luận:

.................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Ý kiến của cơ sở: .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Biên bản này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

| ĐẠI DIỆN CƠ SỞ | TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA |
| --- | --- |

# Footnotes

Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 28 Nghị định này.

Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.

# Text boxes

BM.QLCN.23.01