SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BẮC GIANG

QUY TRÌNH

KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

Mã số: QT.QLCN.25

(BAN HÀNH LẦN 1 - PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015)

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Đỗ Văn Tình | Chu Thanh Sơn | Nguyễn Thanh Bình |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Chuyên viên | Trưởng phòng | Giám đốc |

MỤC LỤC

|  |  | Trang |
| --- | --- | --- |
|  | SỬA ĐỔI TÀI LIỆU ……………………………………………. |  |
| 1 | MỤC ĐÍCH……………………………………………………… | 4 |
| 2 | PHẠM VI………………………………………………………… | 4 |
| 3 | TÀI LIỆU VIỆN DẪN……………………………………………. | 4 |
| 4 | ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT………………………………………. | 4 |
| 5 | NỘI DUNG QUY TRÌNH………………………………………… | 6 |
| 6 | BIỂU MẪU ……………………………………………………….. | 8 |
| 7 | HỒ SƠ CẦN LƯU………………………………………………… | 8 |

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan việc sửa đổi | Mô tả nội dung sửa đổi | Lần sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm quy định trình tự, thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- PHẠM VI

Quy trình này nhằm quy định trình tự, thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Quy trình tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang;

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Căn cứ pháp lý theo mục 5.1.

- ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

## 4.1. Định nghĩa

- Bức xạ: Được hiểu là bức xạ ion hoá, gồm các chùm hạt vi mô và sóng điện từ có khả năng ion hoá khi đi qua vật chất, trừ các sóng điện từ có bước sóng dài hơn 100 nanomet (nm).

- Nguồn bức xạ: là chất phóng xạ hoặc thiết bị phát ra bức xạ.

- Chất phóng xạ: Là chất ở thể rắn, lỏng hoặc khí có hoạt độ phóng xạ riêng lớn hơn 70 kilo Beccơren trên kilogam (70 kBq/kg).

- Chất thải phóng xạ: Là chất thải có hoạt độ phóng xạ riêng như chất phóng xạ

- Cơ sở bức xạ: Là nơi tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý Nhà nước về  an toàn và kiểm soát bức xạ cho phép đặt các nguồn bức xạ và thường xuyên tiến hành công việc bức xạ.

- Thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế: là các thiết bị phát tia X được sử dụng để chiếu, chụp chẩn đoán bệnh, bao gồm: Thiết bị X-quang chụp răng (chụp răng toàn cảnh, chụp sọ, chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng, chụp cắt lớp vi tính sử dụng chùm tia hình nón); thiết bị X-quang chụp vú; thiết bị X-quang di động; thiết bị X-quang đo mật độ xương; thiết bị chiếu, chụp X-quang tổng hợp; thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình; thiết bị chụp cắt lớp vi tính; thiết bị X-quang thú y.

- Người đứng đầu cơ sở y tế là người chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật để quản lý cơ sở y tế.

- Nhân viên viên bức xạ: Là người trực tiếp làm việc với nguồn bức xạ.

- Sự cố bức xạ: Là những tai biến, rủi ro  xảy ra trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, gây ra hoặc có thể gây hậu quả bức xạ nguy hiểm đối với sức khoẻ con người và môi trường.

- An toàn bức xạ: Là công việc đảm bảo cho người và môi trường khỏi những tác hại do bức xạ gây ra bằng việc kiểm soát bức xạ và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ cần thiết.

- Kiểm soát bức xạ: là việc thực hiện các biện pháp hành chính và kỹ thuật nhằm quản lý cơ sở bức xạ, nguồn bức xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ và công việc bức xạ.

4.2. Một số từ viết tắt

- QLCN&TTCN: Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ

- ATBX : An toàn bức xạ

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

- KH&CN : Khoa học và Công nghệ

- BM: Biểu mẫu

- NỘI DUNG QUY TRÌNH

| 5.1 | Cơ sở pháp lý |
| --- | --- |
|  | - Luật năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; - Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; - Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; - Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; - Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; - Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; - Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; - Quyết định số 236/QĐ-KHCN ngày 30/7/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ. |
| 5.2 | Thành phần hồ sơ | Bản chính | Bản sao (có chứng thực) |
|  | 1. Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế | x |  |
| 5.3 | Số lượng hồ sơ |
|  | 01 bộ |
| 5.4 | Thời gian xử lý |
|  | 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ |
| 5.5 | Nơi tiếp nhận và trả kết quả |
|  | Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ, tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Trụ sở Liên Cơ quan, Quảng trường 3/2, TP. Bắc Giang. Điện thoại lễ tân: (0204) 3531 111 - Trực tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Khoa học và công nghệ (0204) 3662011 Email: hcc@bacgiang.gov.vn Website: http://hcc.bacgiang.gov.vn |
| 5.6 | Lệ phí |
|  | Không |
| 5.7 | Quy trình xử lý công việc |
| QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC |
| TT | Trình tự | Trách nhiệm | Thời gian | Biểu mẫu/Kết quả |
| B1 | Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận hồ sơ theo bước 2 của QT.VP.01 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn theo bước 3 của QT.VP.01 | Công chức một cửa | ½ ngày | - BM.VP.01.01 - BM.VP.01.05 - Hồ sơ theo mục 5.2 |
| B2 | Phân công xử lý, thẩm định hồ sơ | Trưởng phòng | 1/2 ngày | - BM.VP.01.01 - BM.VP.01.05 - Hồ sơ theo mục 5.2 |
| B3 | Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC | Phòng QLCN&TTCN | 1.5 ngày | - Hồ sơ theo mục 5.2 |
| B5 | Xem xét, trình ký giấy xác nhận khai báo | Lãnh đạo Phòng QLCN&TTCN | 0.5 ngày | - Hồ sơ theo mục 5.2 - Dự thảo văn bản xác nhận khai báo |
| B5 | Ký duyệt giấy xác nhận khai báo | Lãnh đạo Sở | 1 ngày | - Hồ sơ theo mục 5.2 - BM.QLCN.20.01 - Dự thảo văn bản xác nhận khai báo |
| B6 | Ban hành Văn bản | Văn thư Sở | 1 ngày |  |
| B7 | Trả kết quả cho Tổ chức/ cá nhân theo bước 6 của QT.VP.01 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính | Bộ phận một cửa – Sở KH&CN |  | Giấy xác nhận khai báo |

- BIỂU MẪU

| TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mẫu số 07-PL III | Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế | Nghị định số 142/2020/NĐ-CP |

- HỒ SƠ CẦN LƯU

Hồ sơ khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được lưu gồm các hồ sơ sau:

| STT | Hồ sơ Lưu | Mã hiệu | Thời gian lưu trữ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ | Mẫu số 08-PL IV | Hồ sơ được lưu trữ tại Phòng QLCN&TTCN 01 năm và được nộp về lưu trữ cơ quan theo quy định |
| 2 | Giấy xác nhận khai báo |  |  |

Mẫu số 07-PL III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân:..........................................................................

2. Địa chỉ liên lạc:...................................................................................

3. Số điện thoại:.................................. 4. Số fax: ..............................

5. E-mail:................................................................................

II.  ĐẶC TÍNH CỦA THIẾT BỊ

1. Tên thiết bị:................................................................................

2. Mã hiệu (Model):...............................................................................

3. Hãng, nơi sản xuất:.......................................................................

4. Năm sản xuất:...................................................................................

5. Điện áp cực đại (kV):........................................................................

6. Dòng cực đại (mA):................................................................................

7. Mục đích sử dụng:.....................................................................................

| □ Soi, chụp chẩn đoán tổng hợp □ Chụp vú □ Đo mật độ xương □ Chụp thú y | □ Soi, chụp chẩn đoán có tăng sáng truyền hình □ Chụp răng □ Chụp cắt lớp vi tính □ Mục đích khác (ghi rõ): |
| --- | --- |

8. Cố định hay di động:

□ Cố định                                            □ Di động

9. Nơi đặt thiết bị cố định:

III.  ĐẦU BÓNG PHÁT TIA X

1.Mã hiệu (Model):.........................................................................

2.Số xê-ri (Serial Number):.........................................................................

3. Hãng, nơi sản xuất:..........................................................................

4. Năm sản xuất:...............................................................................

IV. BÀN ĐIỀU KHIỂN

1. Mã hiệu (Model):....................................................................

2. Số xê-ri (Serial Number):......................................................................

3. Hãng, nơi sản xuất:..............................................................................

4. Năm sản xuất:.............................................................................

V. BỘ PHẬN TĂNG SÁNG (đối với thiết bị tăng sáng truyền hình)

1. Mã hiệu (Model):..............................................................

2. Số xê-ri (Serial Number):......................................................

3. Hãng, nơi sản xuất:......................................................................

4. Năm sản xuất:...................................................................................

| NGƯỜI LẬP PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên) | ngày.... tháng... năm.... NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |