MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU; PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

- MỤC ĐÍCH

- PHẠM VI

- TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- ĐỊNH NGHĨA

- NỘI DUNG QUY TRÌNH

- BIỂU MẪU

- HỒ SƠ LƯU

| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Nguyễn Quang Sang | Trương Thị Hồng Minh | Nguyễn Thanh Bình |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Trưởng phòng KĐ-TN | Giám đốc TTUD | Giám đốc Sở |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung | Trang / Phần liên quan sửa đổi | Nội dung sửa đổi | Lần sửa đổi | Ngày sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sửa đổi | Trang 3, mục 2, dòng 2 | Phòng Quản lý Chuyên ngành sửa thành Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ | 01 | 06/09/2021 |
| Sửa đổi | Mục 5, bước 3 và bước 4 | Lãnh đạo Sở sửa thành lãnh đạo đơn vị | 01 | 06/09/2021 |
| Bổ sung | Biểu mẫu BM.UD.04.03 | Thêm cột Ghi chú | 01 | 06/09/2021 |

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định việc kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị kiểm tra đo lường trong toàn Sở Khoa học và Công nghệ nhằm đảm bảo độ tin cậy, chính xác, đáp ứng các yêu cầu kiểm tra đo lường trong quá trình tạo sản phẩm /cung cấp dịch vụ.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với toàn bộ thiết bị kiểm tra đo lường của các phòng, đơn vị: Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Ứng dụng KH&CN.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- TCVN ISO 9001:2015.

- Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Các Catalogue, lý lịch thiết bị.

4. ĐỊNH NGHĨA

Không áp dụng

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC

| Bước | Nội dung | Trách nhiệm | Thời gian | Biểu mẫu đính kèm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 1 | Lập danh mục thiết bị đo: Tháng 01 hàng năm, cán bộ được giao quản lý thiết bị, phương tiện đo lường của các phòng, đơn vị có trách nhiệm kiểm soát, thiết lập Danh mục toàn bộ thiết bị đo trong phạm vi đơn vị mình được Sở giao sử dụng có ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm/dịch vụ (theo Biểu mẫu BM.UD.04.01) để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định. | Phòng/đơn vị quản lý thiết bị đo | Tháng 01 hàng năm | BM.UD.04.01 |
| Bước 2 | Lập hồ sơ thiết bị đo: Tương ứng với mỗi thiết bị đo có trong danh mục, tiến hành lập Phiếu theo dõi cho mỗi thiết bị đo nhằm thường xuyên kiểm soát, đánh giá được tình trạng thiết bị, cập nhật các quá trình kiểm định/ hiệu chuẩn (theo BM.UD.04.02), đảm bảo các thông số đo của thiết bị luôn chính xác. | Phòng/đơn vị quản lý thiết bị đo | Tháng 02 hàng năm | BM.UD.04.02 |
| Bước 3 | Lập Kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn: - Vào tháng 11 hàng năm các phòng, đơn vị chuyên môn lập kế hoạch kiểm định /hiệu chuẩn thiết bị đo cho năm sau (theo BM.UD.04.03). - Trường hợp kiểm định/hiệu chuẩn bất thường phòng, đơn vị chuyên môn lập kế hoạch trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt. | Phòng/đơn vị quản lý thiết bị đo | Tháng 11 hàng năm (lập kế hoạch cho năm sau) | BM.UD.04.03 |
| Bước 4 | Phê duyệt Kế hoạch: Kế hoạch kiểm định/ hiệu chuẩn được trình lãnh đạo đơn vị xem xét và phê duyệt. | Lãnh đạo đơn vị | Tháng 12 hàng năm (Phê duyệt cho năm sau) |  |
| Bước 5 | Nơi kiểm định, hiệu chuẩn: Thực hiện kiểm định/hiệu chuẩn tại các tổ chức được công nhận khả năng kiểm định/ hiệu chuẩn. | Tổ chức được công nhận khả năng kiểm định | Theo thời hạn kiểm định/hiệu chuẩn của TB | Giấy chứng nhận kiểm định/ hiệu chuẩn |
| Bước 6 | Báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng thiết bị đo (theo BM.UD.04.04). | Phòng/đơn vị quản lý thiết bị đo |  | BM.UD.04.04 |
| Bước 7 | Lưu hồ sơ | Phòng/đơn vị quản lý thiết bị đo | 3 năm |  |

6.  BIỂU MẪU

| TT | Mã hiệu | Tên Biểu mẫu |
| --- | --- | --- |
|  | BM.UD.04.01 | Danh mục thiết bị đo |
|  | BM.UD.04.02 | Hồ sơ thiết bị đo |
|  | BM.UD.04.03 | Kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo |
|  | BM.UD.04.04 | Báo cáo tình hình sử dụng thiết bị đo |

7.  HỒ SƠ CẦN LƯU

| TT | Tên hồ sơ | Đơn vị lưu trữ | Thời hạn lưu trữ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Danh mục thiết bị đo | Phòng/đơn vị quản lý thiết bị | 3 năm |
| 2 | Hồ sơ thiết bị đo |  |  |
| 3 | Kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo |  |  |
| 4 | Báo cáo tình hình sử dụng thiết bị đo |  |  |
| 5 | Giấy chứng nhận kết quả kiểm định |  |  |
| * Sau thời gian lưu tại Phòng/đơn vị quản lý thiết bị, hồ sơ được chuyển về Bộ phận lưu trữ của Sở KH&CN để lưu trữ theo quy định. |